C-SONIC

Systèmes Ultrasons

# BP 5 - 34280 LA GRANDE MOTTE

www.c-sonic.com

RCS : Montpellier 338 104 26

Tel:    04 34 00 40 18 / 06 13 33 84 69

Fax:   04  67 81 71 32

产品特征 ：							使用方法 ：

- 清洗量大

- 微处理器自动调节频率（专利工艺）

- 液位传感器保证安全使用

- 槽中无清洗液情况下，机器不工作

- 可根据清洗量调节空化强度

- 安全槽盖

- 数字控制板（M/A+时间）

- 噪音小（<50db）

- 可装嵌或直接放置在工作台上

技术规格：

| 容量： | 9.2L |
| --- | --- |
| 换能器： | BLT |
| 频率： | 40 kHz |
| 外观尺寸： | 220x270x470mm |
| 内槽尺寸： | 141x210x310mm |
| 材质： | ABS, SUS 304 |
| 电压： | AC110-230V/50-60Hz |
| 超声功率： | 220W |
| 净重： | 6.2Kg |
| 标准： | EC, EMI |

- 连接电源

- 将待清洗工件放入清洗篮筐内

- 打开槽盖，将篮筐置入

- 倒入含5% ALKIONIC 清洗剂的溶液直至工件全部浸没，关上槽盖

- 按下电源开关

- 选择清洗时间

- 工作结束，有声响信号提醒

- 取出篮筐，冲洗工件：根据工件使用频率，每周对其进行一至两次超声波清洗

- 拔掉排口塞，排掉清洗液

# Text boxes

X-Cube